Стандарт № 11 саморегулируемой организации некоммерческого
Партнерства «Центр развития энергетических обследований»

«Требования к приборному парку»


"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

СТАНДАРТ № 11
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРНОМУ ПАРКУ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт «Требования к приборному парку»  (далее -  Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») и Уставом Некоммерческого партнерства  «Центр развития энергетических обследований» (далее - Партнерство).

1.2. Стандарт предназначен для членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетического обследования..

2. Требования к приборному парку

2.1. Организация - энергоаудитор должна располагать технической базой (приборным и компьютерным парком, соответствующим программным обеспечением), достаточной для проведения, в соответствии с применяемыми методиками, энергетических обследований в установленной области компетенции.

2.2. Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование (средства контроля и измерений) для неинвазивного (т.е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления. 

2.3. Организации-энергоаудиторы могут применять оборудование, имеющееся на мировом рынке, достаточным условием его применения является занесение в государственный реестр средств измерений России.

2.4. Оборудование, применяемое при проведении энергетического обследования должно проходить своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений.

2.5. Приборы, входящие в состав оборудования приборного парка организации, в зависимости от его назначения и области применения должны удовлетворять определенным требованиям, из которых наиболее общими являются следующие:

2.5.1. Диапазон измерений приборов должен охватывать все практически необходимые значения измеряемой величины; 

2.5.2. Основная и дополнительная погрешности приборов должны соответствовать решаемым при измерениях задачам; 

2.5.3. Приборы, предназначенные для измерения режима электрических цепей, не должны существенно влиять на работу исследуемых электрических цепей; 

2.5.4. Прибор должен надежно работать при заданных условиях эксплуатации;

2.5.5.  Управление прибором должно быть максимально простым и удобным для пользователя; 

2.5.6. Прибор должен иметь возможность подключения к компьютеру (например, через RS-232); 

2.5.7. Прибор должен удовлетворять требованиям техники безопасности при измерениях; 

2.5.8. Средство измерения должно иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России. 
3. Заключительные положения

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему стандарту действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.

PAGE  
2

