Стандарт № 4 саморегулируемой организации некоммерческого 

партнерства «Центр развития энергетических обследований»
«Требования к энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации»


"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

СТАНДАРТ № 4
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»

ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, 

СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт «Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») и Уставом Некоммерческого партнерства «Центр развития энергетических обследований» (далее - Партнерство).

1.2. Стандарт предназначен для членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетического обследования.

1.4. Настоящий Стандарт устанавливает единую обязательную форму энергетического паспорта (Приложение №1) по отражению необходимых показателей и информации.
2. Требования к энергетическому паспорту

2.1. Энергетический паспорт составляется на основании проектной документации на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2.2. Энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, саморегулируемой организацией присваивается регистрационный номер. 
2.3. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, является документом, отражающим уровень теплозащиты и энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания, и разрабатывается для проектируемых объектов: зданий, строений, сооружений.

2.4. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, принимается в качестве подосновы  при  натурных испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом.

2.5. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир  службами эксплуатации жилищного фонда, энергосбытовыми, энергоснабжающими и др. организациями.
3. Заключительные положения

   3.1. Все изменения и дополнения к настоящему стандарту действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.

Приложение №1 к Стандарту

«Требования к энергетическому паспорту, 

составленному на основании проектной документации»

Форма

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ        

составленный на основании проектной документации

наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес
	Параметры
	 Единица измерения
	Значение параметра

	1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения

	1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:
	 
	 

	наружных стен
	 кв.м  град. C/Вт
	 

	окон и балконных дверей
	 кв.м  град. C/Вт
	 

	покрытий, чердачных перекрытий
	 кв.м  град. C/Вт
	 

	перекрытий над проездами
	 кв.м  град. C/Вт
	 

	перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
	 кв.м  град. C/Вт
	 

	1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения
	Вт/(кв.м Град. C) 
	 

	1.3. Требуемая воздухопроницаемость:
	
	 

	ограждающих конструкций
	 кг/(кв.м ч)
	 

	наружных стен (в т.ч. стыки)
	кг/(кв.м ч) 
	 

	окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)
	 кг/(кв.м ч)
	 

	покрытий и перекрытий первого этажа
	 кг/(кв.м ч)
	 

	входных дверей в квартиры
	 кг/(кв.м ч)
	 

	1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности  давлений 10 Па
	кг/(кв.м ч) 
	 

	2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения

	2.1. Объемно-планировочные и заселения 
	 
	 

	2.1.1. Строительный объем всего, 

в том числе:
	куб.м
	 

	отапливаемой части
	куб.м
	 

	2.1.2. Количество квартир (помещений)
	шт.
	 

	2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)
	чел.
	 

	2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений)
	кв.м
	 

	2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) 
	м
	 

	2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих  конструкций отапливаемой части здания всего, 

в том числе:
	кв.м
	 

	стен, включая окна, балконные и входные двери в здание  
	кв.м
	 

	окон и балконных дверей 
	кв.м
	 

	покрытий, чердачных перекрытий
	кв.м
	 

	перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту
	кв.м  
	 

	2.1.7. Отношение  площади  наружных ограждающих  конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)
	 
	 

	2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери
	 
	 

	2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
	 
	 

	2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:
	 
	 

	стен
	 кв.м  Град. C/Вт 
	 

	окон и балконных дверей  
	 кв.м Град. C/Вт 
	 

	покрытий, чердачных перекрытий
	 кв.м Град. C/Вт 
	 

	перекрытий над подвалами и  подпольями
	 кв.м Град. C/Вт
	 

	перекрытий над проездами и под эркерами
	кв.м Град. C/Вт 
	 

	2.2.2. Приведенный  коэффициент теплопередачи здания
	 Вт/(кв.м Град. С)
	 

	2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па
	 
	 

	стен (в т.ч. стыки) 
	кв.м ч/кг,
	 

	окон и балконных дверей 
	кв.м ч/кг 
	 

	перекрытия  над  техподпольем, подвалом
	кв.м ч/кг 
	 

	входных дверей в квартиры
	  кв.м ч/кг
	 

	стыков элементов стен
	  м ч/кг
	 

	2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па
	кг/(кв.м ч) 
	 

	2.3. Энергетические нагрузки здания
	 
	 

	2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
	 
	 

	отопления 
	     кВт  
	 

	горячего водоснабжения 
	    кВт 
	 

	электроснабжения 
	    кВт  
	 

	других систем (каждой отдельно)
	    кВт  
	 

	2.3.2. Средние суточные расходы: 
	 
	 

	природного газа  
	  куб.м/сут 
	 

	холодной воды
	  куб.м/сут
	 

	горячей воды 
	  куб.м/сут
	 

	2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на1 кв.м площади квартир (помещений):
	 
	 

	на отопление здания  
	  Вт/кв.м 
	 

	в том числе на вентиляцию 
	  Вт/кв.м 
	 

	2.3.4. Удельная тепловая характеристика
	Вт/(куб.м Град.  C)
	 

	2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения
	 
	 

	2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
	 
	 

	тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года
	МДж/год 
	 

	тепловой энергии на горячее водоснабжение
	 МДж/год
	 

	тепловой энергии других систем (раздельно)
	 МДж/год
	 

	электрической энергии всего,  

в том числе:
	  МВт ч/год
	 

	на общедомовое освещение
	 МВт ч/год
	 

	в квартирах (помещениях)
	 МВт ч/год
	 

	на силовое оборудование
	  МВт ч/год
	 

	на водоснабжение и канализацию
	МВт ч/год 
	 

	природного газа
	тыс.куб.м/год
	 

	2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв.м площади квартир(помещений):
	 
	 

	тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года
	МДж/кв.м год 
	 

	тепловой  энергии  на  горячее водоснабжение
	МДж/кв.м год 
	 

	тепловой энергии других систем (раздельно)
	 Мдж/кв.м год
	 

	электрической энергии 
	  кВт ч/кв.м год 
	 

	природного газа
	   куб.м/кв.м год  
	 

	2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений)
	  кг у.т./ кв.м год 
	 

	3. Сведения об оснащенности приборами учета

	3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении 
	
	

	электрической энергии
	шт.
	

	тепловой энергии
	шт.
	

	газа
	шт.
	

	воды
	шт.
	

	3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении
	
	

	электрической энергии
	шт.
	

	тепловой энергии
	шт.
	

	газа
	шт.
	

	воды
	шт.
	

	3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами
	
	

	электрической энергии
	шт.
	

	тепловой энергии
	шт.
	

	газа
	шт.
	

	воды
	шт.
	

	3.3. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:
	
	

	электрической энергии
	%
	

	тепловой энергии
	%
	

	газа
	%
	

	воды
	%
	

	
	
	

	4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)

	3.1. Стены ____________________________________________________________

	______________________________________________________________________

	3.2. Окна и балконные двери _____________________________________________

	______________________________________________________________________

	3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________________

	______________________________________________________________________

	______________________________________________________________________

	3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" 

	чердаком ______________________________________________________________

	_______________________________________________________________________

	
	
	

	Дата составления энергетического паспорта
	
	

	" ____ " _________ _____ г.
	
	

	
	
	

	Подпись ответственного исполнителя:
	

	Должность,    ФИО, __________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Подпись заказчика:
	
	

	Должность,    ФИО, __________________
	
	

	
	
	

	МП
	
	


PAGE  
1

