Стандарт № 5 саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Центр развития энергетических обследований»

«Порядок подготовки к проведению энергетических обследований»


"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

СТАНДАРТ № 5
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт «Порядок подготовки к проведению энергетических обследований» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») и Уставом Некоммерческого партнерства  «Центр развития энергетических обследований» (далее - Партнерство).

1.2. Стандарт предназначен для членов Партнерства и подлежит применению после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов Партнерства. 

1.4. Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению энергетических обследований потребителей ТЭР.

2. Цели энергетического обследования

2.1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2. Основными целями энергетического обследования являются:

· получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

· определение показателей энергетической эффективности;

· определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

· разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

2.3. Требования к организациям, проводящим энергетические обследования:

2.3.1. Энергетические обследования  проводятся организациями, членами  Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования,  и внесенными в Реестр организаций, осуществляющих энергетическое обследование;

2.3.2. К проведению энергетических обследований  привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение и квалификационную аттестацию в качестве энергоаудиторов в соответствии с требованиями ст. 18, Федерального закона от 23.11.09 г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» и «Порядком подготовки и аттестации энергоаудиторов и экспертов для подтверждения соответствия требованиям Системы РИЭР».

2.4. В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение энергетических обследований.

2.5. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, согласованным с Партнерством.  Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических процессов.

3. Порядок подготовки к проведению энергетического обследования
3.1. Порядок подготовки к проведению энергетического обследования  включает в себя:

· Предварительный контакт с руководителем. В процессе беседы необходимо определить тех, кто принимает решения; получить первоначальные сведения об организации; получить сведения о величине энергозатрат; определить цели энергосберегающих мероприятий; распределить ответственность за оказываемые услуги по энергетическому обследованию и уточнить список лиц, с которыми предстоит работать в процессе проведения энергетического обследования.
· Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов; стоящими перед предприятиями проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.).

· Разработка, согласование с заказчиком (потребителем ТЭР) программы проведения энергетического обследования, а также оформление документации для заключения договора.
· Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских услуг (процедур), необходимых для осуществления общего плана энергетического обследования. 
· Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергетического обследования, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы. 
4. Заключительные положения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему стандарту действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.
PAGE  
2

