Правила №  6 саморегулируемой организации некоммерческого

партнерства «Центр развития энергетических обследований» 
«Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

ПРАВИЛА № 6
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») и Уставом Некоммерческого партнерства «Центр развития энергетических обследований» (далее – Партнерство).
1.2. Правила предназначены для членов Партнерства и подлежат применению  после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов Партнерства. 
2. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по результатам выполненного энергетического обследования.

2.2. На начальном этапе оказания услуг энергоаудитор самостоятельно (или/и при участии производственного персонала предприятия), решает, какие потери можно снизить (реализовать потенциал энергосбережения), а какие нельзя вернуть в энерготехнологический цикл, оценивает возможность снижения эффективности энергопользования для дальнейшего выбора (и разработки) практически значимых энергосберегающих мероприятий.

2.3. После завершения основного цикла оказания услуг по энергетическому обследованию, энергоаудитор уточняет и отбирает направления, обеспечивающие наиболее целесообразные решения путей повышения энергоэффективности и энергосбережения на объекте.

2.4. Рекомендуемые к внедрению мероприятия разделяют на две категории:

- организационно-технические, предполагающие повышение культуры производства, наведение должного порядка в энергохозяйстве, строгое соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки агрегатов, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ; 

 - инвестиционные (технические), связанные с замещением морально устаревших производственных мощностей, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

2.5. Наибольшую ценность (в смысле практической реализации) имеют организационно-технические мероприятия, так как снижение энергоемкости производства достигается за их счет с минимальными сроками окупаемости и минимальными затратами. 
3. Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

3.1. Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эенергоэффективности не является самодостаточным - он может быть расширен другими типовыми мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики.

3.2. Разбивка типовых мероприятий по сферам применения является условной. Приведенные мероприятия могут быть рекомендованы в любой из сфер деятельности обследуемых объектов.

	3.3. Генерация энергии

	
	
	
	

	1
	Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды
	

	2
	Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов
	

	3
	Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей отопления, вентиляции и кондиционирования прилегающих к ТЭЦ промзон
	

	4
	Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве
	

	5
	Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии 
	

	6
	Использование детандер - генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода
	

	7
	Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации 
	

	8
	Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов
	

	9
	Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках разной мощности
	

	10
	Применение смешанных топлив (угольные суспензии, торф, "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной мощности. Применение новых технологических циклов: сжигание угля в «кипящем слое», вихревых топках и т.п.)
	

	11
	Использования энергии воды, ветра, Земли, солнечной энергии в зависимости от географических условий региона
	

	12
	Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (когенерация и тригенерация энергии, мини-ТЭЦ, комбинированные энергоустановки)
	

	13
	Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция действующих  конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования
	

	14
	Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности
	

	15
	Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях
	

	16
	Применение тепловых насосов и возобновляемых источников низкопотонцеального тепла в системах теплоснабжения (тригенерация) в крупных городах и муниципальных образованиях 
	

	17
	Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом утилизатором, газопоршневых и турбодетандорных установок
	

	18
	Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД  85% - твердое топливо,  90% - жидкое топливо,  92% - природный газ)
	

	19
	Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий
	

	20
	Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ
	

	21
	Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу
	

	22
	Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников,  тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях
	

	23
	Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом 
	


	
	
	
	

	3.4. Транспорт и распределение энергоресурсов
	

	
	
	
	

	1
	Тепловые сети и тепловые пункты.
	

	1.2
	Использование телекоммуникационных IT–технологий централизованного управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты
	

	1.3
	Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя 
	

	1.4
	Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей
	

	1.5
	Внедрение оперативных систем контроля и диагностики  фактических потерь и текущего состояния трубопроводов
	

	1.6
	Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции)
	

	1.7
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников
	

	1.8
	Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов
	


	1.9
	Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления
	

	1.10
	Перевод центральных тепловых пунктов (ЦТП) на индивидуальные  (ИТП)
	

	1.11
	Установка частотно-регулируемых электроприводов на системы  горячего и холодного водоснабжения
	

	1.12
	Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов 
	

	1.13
	Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей
	


Ликвидация сальниковых компенсаторов.

 Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях.

	Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования
	
	

	2
	Электрические сети. Подстанции.
	

	2.1
	Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35 и 220 кВ
	

	2.2
	Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт)
	

	2.3
	Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети
	

	2.4
	Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование
	

	2.5
	Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях
	

	2.6
	Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения
	

	2.7
	Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ)
	

	2.8


	Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями
	

	2.9
	Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей
	

	
	
	
	

	3.5 Наружное освещение и указатели
	

	
	
	
	

	1
	Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения
	

	2
	Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега
	

	3
	Внедрение современных энергосберегающих ламп
	

	4
	Замена указателей на светодиодные с питанием от солнечных батарей
	

	5
	Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей)
	

	6
	Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней
	

	
	
	
	

	3.6.  Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора и    каналы, дренажные станции, камеры и т.д.)
	

	
	
	
	

	1
	Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях
	

	2
	Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений
	

	3
	Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций
	

	4
	Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях
	

	5
	Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций
	


	

	
	
	

	3.7.  Бюджетная сфера
	

	
	
	
	

	1
	Введение лимитирования на потребление энергоресурсов 
	

	2
	Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям
	

	3
	Включение в статью затрат учета/биллинга стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей
	

	4
	Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий
	

	5
	Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик
	

	6
	Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов
	

	7
	Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни
	

	8
	Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших технологий 
	

	9
	Наладка режимов вентиляции. Установка рекуператоров для утилизации тепла вытяжного воздуха
	

	10
	Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей
	

	11
	Повышение эффективности работы коммунальных котельных путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, использование безопасных и экономичных способов очистки поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение безреагентных и моноблочных недорогих агрегатов 
	

	12
	Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), с установкой частотно-регулируемого привода насосов
	

	13
	Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг 
	

	14
	Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг
	

	15
	Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг
	

	16
	Утепление квартир и мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, остекление лоджий, установка современных радиаторов и др.)
	

	17
	Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе
	

	18
	Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП 
	

	
	
	
	

	3.8. Коммерческие (непромышленные) потребители
	

	
	
	
	

	1
	Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы
	

	2
	Нормирование существующих показателей энергопотребления
	

	3
	Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга
	

	4
	Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия
	

	5
	Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы 
	

	6
	Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий
	

	
	
	
	

	3.9. Промышленность
	

	
	
	
	

	1
	Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия
	

	2
	Переподготовка специалистов
	

	3
	Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов
	

	4
	Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми показателями
	

	5
	Составление программы сокращения величины пикового потребления
	

	6
	Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, ПГУ) для повышения эффективности использовании ТЭР, покрытия пиковых нагрузок
	

	7
	Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта
	

	8
	Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких производств (литейных, термических, гальванических и др.)  с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования
	

	9

 
	Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе: 

- развитие собственной энергетической базы путем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

- повышение эфффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных котельных турбогенераторов малой мощности;

	
	
	

	
	- использование вторичных энергоресурсов и альтернативных ви-

дов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; 

- снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; 

	
	- применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); 
	

	
	- создание мини-ТЭЦ;
	

	
	- разработка и применение возобновляемых источников энергии
	

	10
	Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий
	

	11
	Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей
	

	12
	Внедрение частотно-регулируемого электропривода
	

	13
	Внедрение систем эффективного производственного освещения
	

	14
	Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара
	

	15
	Внедрение эффективных систем сжатого воздуха
	

	
	
	
	

	3.10. Транспорт
	

	
	
	

	1
	Железнодорожный транспорт
	

	 
	Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения со сниженным аэродинамическим  сопротивлением, рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение эффективных технологий управления и диспетчеризации и информационных технологий; замена биметаллических подвесных тросов на медные; применение параллельного секционирования; строительство дополнительных тяговых подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство высокоскоростных магистралей.
	

	2
	Автомобильный транспорт
	

	 
	Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов за счет новых моделей с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом CO2,; субсидии покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта.
	

	3
	Трубопроводный транспорт
	

	3.1
	Газопроводы – оптимизация технологических режимов, модернизация или замена старых силовых агрегатов и компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение газодетандерных установок, повышение степени утилизации тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики
	

	3.2
	Нефте- и продуктопроводы – реконструкция трубопроводов, сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций
	

	
	
	
	

	3.11. Сельское хозяйство
	

	
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка 
	

	2
	Внедрение эффективных сушильных установок  для зерна, в том числе на местных видах топлива 
	

	3
	Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями
	

	4
	Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды 
	

	5
	Внедрение  частотно-регулируемого электропривода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных
	

	6
	Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим 
	

	7
	Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок 
	

	8
	Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива
	

	9
	Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные
	

	10
	Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС 
	

	11
	Термореновация производственных помещений
	

	12
	Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, а также уличного освещения
	

	13
	Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания
	

	14
	Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе
	

	15
	Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого электропривода)
	

	16
	Использование биогазовых установок на животноводческих комплексах совместно с газопоршневыми двигателями и современными котлами
	

	17
	Использование возобновляемых источников энергии (ветра, солнца, Земли, воды, биомассы)
	


4 Заключительные положения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящим правилам действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.

PAGE  
2

