Правила № 9 саморегулируемой организации некоммерческого 

партнерства «Центр развития энергетических обследований» 
«Правила расчета потенциала энергосбережения»

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

ПРАВИЛА № 9
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила расчета потенциала энергосбережения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Уставом Некоммерческого партнерства «Центр развития энергетических обследований» (далее - Партнерство).
1.2. Правила предназначены для членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетического обследования. 

1.4. Расчет потенциала энергосбережения производится по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

2. Правила расчета потенциала энергосбережения

2.1. Потенциал энергосбережения количественно определяется в соответствии с существующими методиками по определению потерь энергии в сетях и оборудовании путем сравнения нормативов,  стандартов и др.  с реальным энергопотреблением объекта. 

2.2. При расчете потенциала энергосбережения объекта могут применяться, как рекомендованные Минэнерго России методики расчета потерь энергии, так и отраслевые методики.

2.3. При применении метода сравнения реального потребления объекта с выбранным эталоном, возможно применение данных об энергопотреблении, опубликованных в литературе, технических документах, рекламных проспектах продукции.

2.4. Примерный перечень нормативно-методических материалов, используемых при расчете потенциала энергосбережения (данный перечень неполный, может расширяться и дополняться действующими нормативно-методическими материалами):

	№
	Наименование документа

	1
	Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя

	2
	Методика определения максимальных и минимальных расходов теплоносителя и воды на тепловых пунктах при выборе тепло- и водосчётчиков.

	3
	Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. ГОСТ 13109-97.

	4
	Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии. РД 153-34.0-15.501-00.

	5
	Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учётом энергосбережения. ТСН НТП-99МО.

	6
	Методика расчёта удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчёта потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети)

	7
	Методика определения тепловых потерь  через изоляцию теплопроводов. ГУ «Петербурггосэнергонадзор»,

	8
	РД 34.26.617-97. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта.

	9
	РД 153-34.1-37.530-98. Методика расчёта расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок.

	10
	РД 34.09.255-97. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

	11
	РД 153-34.0-09.115-98. Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива.

	12
	РД 153-34.0-09.160-99. Положение о разработке, согласовании и утверждении нормативных энергетических характеристик водяных тепловых сетей.

	13
	РД 153-39.0-112-01. Методика определения норм расхода и нормативной потребности в природном газе на собственные технологические нужды магистрального транспорта газа. М. 2001.

	14
	Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автотракторной, строительно-дорожной, грузоподъемной и специальной техники для дочерних обществ и организаций.

	15
	Новые нормы расхода топлив и ГСМ. М. 2001         

	16
	Справочное пособие теплоэнергетика жилищно-коммунального хозяйства. В.И.Панин.

	17
	Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года № 325. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

	18
	Приказ №66 от 31.10.2008г. МинэнергоРФ.  Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

	19
	Приказ №323 от 30.12.2008г. Минэнерго РФ. «Инструкция по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»

	20
	Приказ №326 от 30.12.2008г. МинэнергоРФ. «Инструкция об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»

	21
	Прейскурант № 26-05-204-01. Оптовые цены на капитальный ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые предприятиями Минжилкомхоза РСФСР. Часть III. Капитальный ремонт и наладка энергетического оборудования, ремонт средств измерений.

	22
	СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 2000.

	23
	СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1997.

	24
	СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1992. 

	25
	ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1989.

	26
	Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», утверждена Госстроем России 12.08.2003г.

	27
	Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», ГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

	28
	Инструкция по оценке эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на технологические нужды в магистральном транспорте газа. ООО "ВНИИГАЗ"

	29
	Правила устройства электроустановок. Госстрой России, ОАО "ВНИИЭ", Госгортехнадзор России.

	30
	РД 34.11.334-97 Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений электрической мощности. ОАО "ВНИИЭ", ВНИИМС.

	31
	РД 34.09.253 Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. ОАО "ВНИИЭ", "Уралтехэнерго" ПО "Союзтехэнерго."

	32
	РД 153-34.1-09.321-2002 Методика Экспресс-оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС".

	33
	РД 153-34.0-09.154-99 Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС. Департамент Электрических станций РАО ЕЭС России.

	34
	СНиП 11-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума.

	35
	СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий

	36
	ГОСТ Р 51750-00. Энергосбережение. Методика Определения энергоемкости при производстве продукции.


3 Заключительные положения

3.1. Все изменения и дополнения к настоящим правилам действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.

PAGE  
2

